根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2023年1月29日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2023年1月28日－2023年2月2日（5个工作日)

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市政务服务中心市生态环境局窗口）通讯地址：大同市恒安街政务大厅     邮编：037006

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云冈区高山镇高山村生态修复项目 | 大同市云冈区高山镇高山村北约.75km 的荒沟内 | 晋能控股煤业集团有限公司四台矿 | 山西清韵环保科技有限公司 | 该项目位于大同市云冈区高山镇高山村北约0.75km的荒沟内，项目为利用煤矸石作为填充物进行填沟并生态修复项目。项目总占地面积27.56hm2，最终实际生态修复面积为26.8hm2。该项目设计总库容414.72万m3。项目主要建设内容：场地处理、挡矸墙工程、截排水工程、矸石填埋工程、生态修复工程以及配套运矸道路工程等。大同市云冈区行政审批服务管理局对该项目予以备案（项目代码：2206-140214-89-01-297019），项目符合国家相关产业政策要求。该项目总投资6400万元，其中环保投资49万元，占总投资的0.77%。 | 环境影响及对措施： 1、本项目采用性能稳定的煤矸石作为荒沟填充的材料，同时禁止填充危险废物、生活垃圾、建筑垃圾及第II类一般工业固体废物。填充材料煤矸石进场前，必须对煤矸石成分进行分析，并做浸溶试验，满足I类一般工业固体废物相应标准后方可填充。 2、严格落实施工期环境保护措施。施工期洗车废水经沉淀后回用，不外排；施工场地采取物料遮盖、定期洒水、运输车辆苫盖篷布等措施减少扬尘；合理安排施工时间，禁止夜间作业，建筑施工场界噪声应满足相关要求；挖方作业弃土合理堆放，及时采取回填处置，生活垃圾由环卫部门统一清运。 3、严格落实大气污染防治措施。加强运输车辆的管理，限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，使用符合环保要求的运输车辆；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度；在场地进口处设置运输车辆洗车平台，对出场车辆进行轮胎清洗；倾倒煤矸石作业时应尽量降低卸车落差，大风天气禁止作业，并增加洒水频率等降尘措施；严格落实矸石堆放作业方式，作业时应采取洒水抑尘措施，矸石倾倒后利用推土机及时摊平压实，做到即堆即压，并按要求覆盖黄土层，进行压实，隔绝空气，避免矸石长期露天堆放，有效预防矸石自燃。 4、严格落实噪声污染防治措施。煤矸石填埋作业期间主要噪声源包括推土机、装卸机械等，填充作业应选择低噪声设备、加强维护保养，确保机械设备运转良好；加强运输车辆调度管理，途经村庄等应减缓车速，禁止鸣笛，禁止夜间运输，避免对周边居民造成影响。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 5、严格落实水污染防治措施。项目产生的生活污水排入场内旱厕，定期清运，不外排；车辆清洗废水经沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排。 6、严格落实防渗措施。按“报告书”要求落实库区防渗要求和措施，沟底黄土经夯实作为防渗层，矸石分层压实、黄土覆盖处理，防渗系数应达到规定要求，矸石充填须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。同时应严格按照“报告书”及设计资料要求规范建设挡矸墙、排水涵管、排水竖井、截排水边沟、消力池等设施，及时将雨水排出填埋区，避免雨水对场内填充材料造成淋溶。 7、严格落实生态保护措施。按“报告书”要求，严格落实防沙治沙、水土保持等生态保护措施，按要求分台阶堆放，分台 阶土地复垦，及时对边坡、平台等进行生态治理和植被绿化，确保各项生态恢复措施落实到位。 8、制订并落实“报告书”提出的环境监测计划，强化环境风险防范措施，制定规范有效的环境风险应急预案，并严格落实各项预防与应急措施，定期开展应急演练，有效防范环境风险。加强环境管理，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理与环境监控。 |
| 2 | 云冈区云冈镇刘官庄村生态修复项目 | 大同市云冈区云冈镇刘官庄村西侧 320m 的荒沟内 | 晋能控股煤业集团有限公司晋华宫矿 | 山西清韵环保科技有限公司 | 该项目位于大同市云冈区云冈镇刘官庄村西侧320m的荒沟内，项目为利用煤矸石作为填充物进行填沟并生态修复项目。项目总占地面积13.14hm2，最终实际生态修复面积为12.53hm2。该项目设计总库容152.88万m3。项目主要建设内容：场地处理、挡矸墙工程、截排水工程、矸石填埋工程、生态修复工程以及配套运矸道路工程等。大同市云冈区行政审批服务管理局对该项目予以备案（项目代码：2206-140214-89-01-246408），项目符合国家相关产业政策要求。该项目总投资2000万元，其中环保投资35万元，占总投资的1.75%。 | 环境影响及对措施： 1、本项目采用性能稳定的煤矸石作为荒沟填充的材料，同时禁止填充危险废物、生活垃圾、建筑垃圾及第II类一般工业固体废物。填充材料煤矸石进场前，必须对煤矸石成分进行分析，并做浸溶试验，满足I类一般工业固体废物相应标准后方可填充。 2、严格落实施工期环境保护措施。施工期洗车废水经沉淀后回用，不外排；施工场地采取物料遮盖、定期洒水、运输车辆苫盖篷布等措施减少扬尘；合理安排施工时间，禁止夜间作业，建筑施工场界噪声应满足相关要求；挖方作业弃土合理堆放，及时采取回填处置，生活垃圾由环卫部门统一清运。 3、严格落实大气污染防治措施。加强运输车辆的管理，限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，使用符合环保要求的运输车辆；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度；在场地进口处设置运输车辆洗车平台，对出场车辆进行轮胎清洗；倾倒煤矸石作业时应尽量降低卸车落差，大风天气禁止作业，并增加洒水频率等降尘措施；严格落实矸石堆放作业方式，作业时应采取洒水抑尘措施，矸石倾倒后利用推土机及时摊平压实，做到即堆即压，并按要求覆盖黄土层，进行压实，隔绝空气，避免矸石长期露天堆放，有效预防矸石自燃。 4、严格落实噪声污染防治措施。煤矸石填埋作业期间主要噪声源包括推土机、装卸机械等，填充作业应选择低噪声设备、加强维护保养，确保机械设备运转良好；加强运输车辆调度管理，途经村庄等应减缓车速，禁止鸣笛，禁止夜间运输，避免对周边居民造成影响。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 5、严格落实水污染防治措施。项目产生的生活污水排入场内旱厕，定期清运，不外排；车辆清洗废水经沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排。 6、严格落实防渗措施。按“报告书”要求落实库区防渗要求和措施，沟底黄土经夯实作为防渗层，矸石分层压实、黄土覆盖处理，防渗系数应达到规定要求，矸石充填须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。同时应严格按照“报告书”及设计资料要求规范建设挡矸墙、排水涵管、排水竖井、截排水边沟、消力池等设施，及时将雨水排出填埋区，避免雨水对场内填充材料造成淋溶。 7、严格落实生态保护措施。按“报告书”要求，严格落实防沙治沙、水土保持等生态保护措施，按要求分台阶堆放，分台 阶土地复垦，及时对边坡、平台等进行生态治理和植被绿化，确保各项生态恢复措施落实到位。 8、制订并落实“报告书”提出的环境监测计划，强化环境风险防范措施，制定规范有效的环境风险应急预案，并严格落实各项预防与应急措施，定期开展应急演练，有效防范环境风险。加强环境管理，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理与环境监控。 |
| 3 | 云冈区云冈镇吴官屯村生态修复项目 | 于大同市云冈区云冈镇吴官屯村西南约 1.2km 的荒沟 内 | 晋能控股煤业集团有限公司云岗矿 | 山西清韵环保科技有限公司 | 该项目位于大同市云冈区云冈镇吴官屯村西南约1.2km的荒沟内，项目为利用煤矸石作为填充物进行填沟并生态修复项目。项目总占地面积5.48hm2，最终实际生态修复面积为5.24hm2。该项目设计总库容66.32万m3。项目主要建设内容：场地处理、挡矸墙工程、截排水工程、矸石填埋工程、生态修复工程以及配套运矸道路工程等。大同市云冈区行政审批服务管理局对该项目予以备案（项目代码：2206-140214-89-01-399132），项目符合国家相关产业政策要求。该项目总投资1200万元，其中环保投资26万元，占总投资的2.17%。 | 环境影响及对措施： 1、本项目采用性能稳定的煤矸石作为荒沟填充的材料，同时禁止填充危险废物、生活垃圾、建筑垃圾及第II类一般工业固体废物。填充材料煤矸石进场前，必须对煤矸石成分进行分析，并做浸溶试验，满足I类一般工业固体废物相应标准后方可填充。 2、严格落实施工期环境保护措施。施工期洗车废水经沉淀后回用，不外排；施工场地采取物料遮盖、定期洒水、运输车辆苫盖篷布等措施减少扬尘；合理安排施工时间，禁止夜间作业，建筑施工场界噪声应满足相关要求；挖方作业弃土合理堆放，及时采取回填处置，生活垃圾由环卫部门统一清运。 3、严格落实大气污染防治措施。加强运输车辆的管理，限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，使用符合环保要求的运输车辆；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度；在场地进口处设置运输车辆洗车平台，对出场车辆进行轮胎清洗；倾倒煤矸石作业时应尽量降低卸车落差，大风天气禁止作业，并增加洒水频率等降尘措施；严格落实矸石堆放作业方式，作业时应采取洒水抑尘措施，矸石倾倒后利用推土机及时摊平压实，做到即堆即压，并按要求覆盖黄土层，进行压实，隔绝空气，避免矸石长期露天堆放，有效预防矸石自燃。 4、严格落实噪声污染防治措施。煤矸石填埋作业期间主要噪声源包括推土机、装卸机械等，填充作业应选择低噪声设备、加强维护保养，确保机械设备运转良好；加强运输车辆调度管理，途经村庄等应减缓车速，禁止鸣笛，禁止夜间运输，避免对周边居民造成影响。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 5、严格落实水污染防治措施。项目产生的生活污水排入场内旱厕，定期清运，不外排；车辆清洗废水经沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排。 6、严格落实防渗措施。按“报告书”要求落实库区防渗要求和措施，沟底黄土经夯实作为防渗层，矸石分层压实、黄土覆盖处理，防渗系数应达到规定要求，矸石充填须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。同时应严格按照“报告书”及设计资料要求规范建设挡矸墙、排水涵管、排水竖井、截排水边沟、消力池等设施，及时将雨水排出填埋区，避免雨水对场内填充材料造成淋溶。 7、严格落实生态保护措施。按“报告书”要求，严格落实防沙治沙、水土保持等生态保护措施，按要求分台阶堆放，分台 阶土地复垦，及时对边坡、平台等进行生态治理和植被绿化，确保各项生态恢复措施落实到位。 8、制订并落实“报告书”提出的环境监测计划，强化环境风险防范措施，制定规范有效的环境风险应急预案，并严格落实各项预防与应急措施，定期开展应急演练，有效防范环境风险。加强环境管理，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理与环境监控。 |