左环函（服务）(2023)3号

关于晋能控股煤业集团有限公司马道头煤矿北一风井场地清洁供热项目环境影响报告表的

批  复

大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司:

你公司报送的《晋能控股煤业集团有限公司马道头煤矿北一风井场地清洁供热项目环境影响报告表》（以下简称报告表）报批申请相关资料收悉，经研究批复如下：

晋能控股煤业集团有限公司马道头煤矿北一风井场地清洁供热项目，位于大同市左云县小京庄乡京庄村北461m(大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司)，建设内容为拆除现有的两台15t的燃煤锅炉；在现有回风立井上建设取热平台，平台上布置36台乏风取热箱，将原有储煤棚改造为乏风热泵机房，建设5台型号SMEET-FS-R-2560型直冷式乏风热泵机组用于进风立井井口防冻；对现有空压机散热系统进行改造，增加18台SMEET-KY-250/355型空压机余热回收机组（每台空压机对应一台），运行数量为6台，用于建筑采暖热源。对主工业场地现有2台10t/h的燃气蒸汽锅炉的燃烧控制器和低氮燃烧装置进行升级改造，其他给排水、供电、供气、固废、环保设施搬迁、保留或依托原有设施，不新建。项目总投资6507万元，环保投资25万元。根据《报告表》和《评估报告》结论，在严格落实《报告表》规定的各项环保措施的前提下，我分局原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、治理工艺和环境保护措施。

二、本项目在建设和运行管理中，必须严格落实《报告表》提出的各项环保措施，重点做好以下工作：

(一)落实大气污染防治要求。施工场所要定期喷洒水，场地周边全部设置统一围挡、物料堆放使用防尘布完全覆盖、土石方施工须湿法作业；出入运输车辆冲洗、密闭运输要满足“六个百分百”；运营期2台燃气锅炉的污染防治设施采用“低氮燃烧+烟气再循环系统”处理废气要正常稳定运行，严格执行山西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值的标准要求。加强LNG点供站运营气的管理和维护，防止气体逸散。

- 加强水环境保护措施。施工期废水经集水沉淀池收集，沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不得外排。生活污水排入矿原有生活污水处理站，锅炉排水和软化水用于黄泥灌浆和场地四周地面洒水，不外排；做好各产生废水单元的防渗措施，不得影响区域地下水。

- （三）严格落实噪声防治措施。噪声采取减振、隔声、消声、绿化隔离等降噪措施，对动力机械、设备加强定期检修、养护，严格控制生产过程中的噪声对周围环境的影响。噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。

（四）落实固体废物污染防治措施。对固体废物进行分类收集，优先回用，不得随意堆存。危险废物必须按国家相关要求进行收集、贮存、转运、处置，不得对环境造成影响。生活垃圾集中收集统一由环卫部门处理。

（五）加强环境风险防范措施。建设单位要严格落实环评报告表提出的各项环境风险防范措施，制定并完善环境风险应急预案，环境应急响应按当地政府要求联动，确保风险事故情况下的环境安全，配备环境风险应急物资，完善应急措施。

（六）加强环境保护管理，全面贯彻落实国家和地方有关环境保护的政策和法规，执行国家有关建设项目的环境保护管理规定，认真做好工程项目的环境污染和环境保护工作。

三、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制》等要求，及时如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

四、你公司必须严格执行环境保护“三同时”制度，按照国家排污许可有关规定，变更排污许可证，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的治理工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。

五、我分局委托分局环境综合执法大队负责加强对该项目的日常监督管理工作。

大同市生态环境局左云分局

2023年2月7日